## Zavrsna_kontrola
Naziv dokumenta: | FRM-IMS-15 – Završna kontrolna lista
Verzija: | v1.0
Datum izdavanja: | 2025-12-04
Projekt:
Lokacija gradilišta:
Voditelj gradilišta:
Broj primopredajnog zapisnika: | FRM-IMS-13 /
Šifra dosjea izvedenog stanja: | FRM-IMS-14 /
Kategorija | Provjera | Status (✓ / x) | Napomena | ISO referenca
Dokumentacija | PKI kompletiran |  |  | ISO 9001 – 8.5.1 (Control of production), 8.5.2
Dokumentacija | KT/ST zapisnici priloženi |  |  | ISO 9001 – 8.6 (Release of products & services)
Dokumentacija | Atesti i certifikati kompletirani |  |  | ISO 9001 – 8.4.2 (Control of externally provided processes, products and services)
Dokumentacija | Geodetski elaborat priložen |  |  | ISO 9001 – 8.5.1; Zakon o gradnji (čuvanje dokumentacije)
Dokumentacija | Sve NC zatvorene u REG-NC-KR |  |  | ISO 9001 – 10.2 (Nonconformity and corrective action)
Izvedeni radovi | Iskop izveden prema projektu |  |  | ISO 9001 – 8.5.1 (Control of production)
Izvedeni radovi | Tampon i slojevi izvedeni |  |  | ISO 9001 – 8.5.1
Izvedeni radovi | Armatura pregledana i odobrena |  |  | ISO 9001 – 8.6 (Verification before release)
Izvedeni radovi | Betoniranje OK (kocke, zapisnici) |  |  | ISO 9001 – 8.6; HRN EN 206
Izvedeni radovi | Instalacije ispitane i dokumentirane |  |  | ISO 9001 – 8.6; 8.5.1
Izvedeni radovi | Završni radovi dovršeni i očišćeni |  |  | ISO 9001 – 8.5.1; 8.5.5 (Preservation)
Okolišni zahtjevi (ISO 14001) | Otpad pravilno zbrinut |  |  | ISO 14001 – 8.1 (Operational control); Zakon o gospodarenju otpadom
Okolišni zahtjevi (ISO 14001) | Prateći listovi (PL) kompletirani |  |  | ISO 14001 – 8.1; nacionalni propisi o otpadu
Okolišni zahtjevi (ISO 14001) | Nema vidljivog onečišćenja tla/voda |  |  | ISO 14001 – 6.1.2 (Environmental aspects); 8.2 (Emergency preparedness)
Sigurnost na radu (ZNR) | Radilište očišćeno i osigurano |  |  | ZNR propisi; ISO 9001 – 8.5.1 (organizacija rada)
Sigurnost na radu (ZNR) | Privremeni priključci i oprema uklonjeni |  |  | ZNR propisi; ISO 9001 – 8.5.1; 8.5.5 (preservation of work area)
Ukupni status završne kontrole: | ZADOVOLJAVA
Ovaj zapis čuva se najmanje 10 godina u skladu sa Zakonom o gradnji i pravilima IMS-a.

## Punch_list
ID | Kategorija | Provjera | Napomena | Status | ISO referenca

## Sheet2 (hidden)
✓ | ZADOVOLJAVA
x | NE ZADOVOLJAVA